	[image: image1.png]



	SISTEMA DI  GESTIONE PER LA QUALITA’, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE

	
	SOSTANZE REFRIGERANTI – SOSTANZE PERICOLOSE E SOSTANZE REFRIGERANTI – SGI - SILVIA
	2005



SOSTANZE REFRIGERANTI 2005
	Apparecchio
	N°
	Data di acquisto/ Marca
	Luogo
	Tipo di refrigerante
	Manutenzione
	Effettuato da
	Note 

	Condizionatori
	12
	Gennaio 03/Syntec srl
	- 12 Case Mobili tipo Paradise

Charme
	- Tutte 

R407 c, 0,900 kg
	Data 21/04/2005
BTU 9000
450 gr. (mandorlo)

600 gr. (melograno)

300 gr. (ciliegio)

900 gr. (vite)

550 gr. (ulivo)

800 gr. (carpione)

0 gr (luccio, anguilla, regina, castagno, gambero)

650 gr. Tinca 
	Ditta 
Baldoni Cristiano
	

	Condizionatori
	1) 4
2)  3

3) 1
	1) 
-Ecoflamclima

-Tasaki Ecoflamclima
2) Tasaki

3) Ecoflamclima
	1) 
- Ristorante (sala ex market) (1)
- Bar/Ristorante (sala piscina) (3)

2) Market (3)
3) Discoteca (1)
	1)  
Ristorante (sala ex market):
- R 22, 330 gr
- Bar/Ristorante (sala piscina):

- R 22, 200 gr 

- R 22, 1.475 gr

- R 22, 1.675 gr
2) Market :
- R 407, 930 gr
- R 407, 930 gr

- R 407, 1300 gr
3) Discoteca : 
- R22, 330 gr
	1) Bar/Ristorante
Dati non perventuti
2) Market

Dati non perventuti

3)    Discoteca 
Btu 36.000, 830 gr
	
	

	Frigoriferi
	60
	IGNIS


	Case mobili tipo 

ADAC, Paradise
	R134 a (HFC), 105 gr
	//
	
	

	
	
	
	Case mobili tipo Family,Charme, Compact
	R134 a (HFC)


	//
	
	

	Condizionatori
	
	1) Ecoflamclima

2) Chatteaux et Maury
	1) 
-Reception 
-2° c.m. dipendenti
-Casetta custode
-Cm Marcello
2) 
-Tubo
-1°cm dipendenti
- 3° c.m. dipendenti
	1)
-Reception
R 22 (HCFC), 950 gr  
-2° cm dipendenti
R 22, 600 gr  
- casetta custode 

R 22 (HCFC), 330 gr 

- cm Marcello
R 22 (HCFC), 570 gr
2)
- Tubo
R 407, 650 gr
-1° cm dipendenti
R407 c, 650 gr
- 3° cm dipendenti
R407 c, 650 gr
	Data 21/04/2005
1) Reception:

-//
-2°c.m.:

Btu 9000, 180 gr
-casetta custode:
Btu 7.000, 350 gr
-cm Marcello: //
2) 
-tubo:
//

-1° c.m.:
btu 9000, ric.0
-3° c.m.:
Btu 9000, 650 gr
	Ditta Baldoni Luciano
	

	Frigoriferi Cucina
	
	Zanussi
	
	R134  a
	//
	
	

	Congelatori
	
	Figor box- Gsm Frigo

Berkel 

Criosbanc

Costan
	
	R401 a

	//
	
	


	GAS
	NOTE
	PRINCIPALE IMPATTO AMBIENTALE

	R22
	Utilizzabile per manutenzione fino al 31/12/2009. 

Vietato nelle nuove apparecchiature come tutti gli HCFC.( dall’1/01/2001)
	Impatto: Buco dell’ozono

	 R407 Cc
	Sostituto dell’R22 
	Impatto: Effetto serra

	R134 a
	Alternativa dell’R12
	Impatto: Effetto serra


	Nome file: Sostanze Refrigeranti 2005
	Preparato e Verificato da:DIR
	Approvato da:RD
	Pag. 1 di 2



[image: image1.png]