	[image: image1.png]



	SISTEMA DI  GESTIONE PER LA QUALITA’, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE

	
	SOSTANZE REFRIGERANTI – SOSTANZE PERICOLOSE E SOSTANZE REFRIGERANTI – SGI - SILVIA
	2006



SOSTANZE REFRIGERANTI 2006
	Apparecchio
	N°
	Data di acquisto/ Marca
	Luogo
	Tipo di refrigerante
	Manutenzione
	Effettuato da
	Note 

	Condizionatori
	12
	Gennaio 03/Syntec srl
	- 12 Case Mobili tipo Paradise

Charme
	- Tutte 

R407 c, 0,900 kg
	Data 28/03/2006
BTU 9000
650 gr. (mandorlo)

550 gr. (melograno)

500 gr. (ciliegio)

350 gr. (vite)

600 gr. (ulivo)

900 gr. (carpione)

300 gr. (luccio)
900 gr.( tinca)
400 gr. (regina)

600 gr. (castagno)

450 gr. (anguilla)

650 gr. (gambero)
	Ditta 
Baldoni Cristiano
	

	Condizionatori
	1) 4
2)  3

3) 1
	1) 
-Ecoflamclima

-Tasaki Ecoflamclima
2) Tasaki

3) Ecoflamclima
	1) - Ristorante (sala ex market) (1)

- Bar/Ristorante (sala piscina) (3)

2) Market (3)
3) Discoteca (1)
	1)  Ristorante (sala ex market):

- R 22, 330 gr
- Bar/Ristorante (sala piscina):
- R 22, 200 gr 

- R 22, 1.475 gr

- R22, 1.675 gr
2) Market :
- R 407, 930 gr
- R 407, 930 gr

- R 407, 1300 gr
3) Discoteca : 
- R22, 330 gr
	Data: APRILE 2006
1)-Ristorante (sala ex market):
3 Kg
- Bar/Ristorante (sala piscina):
-
-
-
2) -Market

-
-

-

3)  -Discoteca

	
	

	Frigoriferi
	60
	IGNIS


	Case mobili tipo 

ADAC, Paradise
	R134 a (HFC), 105 gr
	//
	
	

	
	
	
	Case mobili tipo Family,Charme, Compact
	R134 a (HFC)


	//
	
	

	Condizionatori
	
	1) Ecoflamclima

2) Chatteaux et Maury
	1) 
-Reception 
-2° c.m. dipendenti

-Casetta custode

-Cm Marcello

2) 
-Tubo
-1°cm dipendenti

- 3° c.m. dipendenti
	1)
-Reception
R 22 (HCFC), 950 gr  
-2° cm dipendenti

R22, 600 gr  
- casetta custode 

R22 (HCFC), 330 gr 

- cm Marcello

R22 (HCFC), 570 gr
2)
- Tubo

R 407, 650 gr
-1° cm dipendenti

R407 c, 650 gr
- 3° cm dipendenti

R407 c, 650 gr
	Data 03/04/06
1) Reception:
//
-2°c.m.:

//
-casetta custode:
//
-cm Marcello: 
//
2) 
-tubo:

//
-1° c.m.:
350 gr
-3° c.m.:
//
	Ditta Baldoni Luciano
	

	Frigoriferi Cucina
	
	Zanussi
	
	R134  a
	//
	
	

	Congelatori
	
	Figor box- Gsm Frigo

Berkel 

Criosbanc

Costan
	
	R401 a

	//
	
	


	GAS
	NOTE
	PRINCIPALE IMPATTO AMBIENTALE

	R22
	Utilizzabile per manutenzione fino al 31/12/2009. 

Vietato nelle nuove apparecchiature come tutti gli HCFC.( dall’1/01/2001)
	Impatto: Buco dell’ozono

	R407 Cc
	Sostituto dell’R22 
	Impatto: Effetto serra

	R134 a
	Alternativa dell’R12
	Impatto: Effetto serra


	Nome file: Sostanze Refrigeranti 2006
	Preparato e Verificato da:DIR
	Approvato da:RD
	Pag. 1 di 2



[image: image1.png]